OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: Projektová dokumentácia zníženia energetickej náročnosti materskej školy Jarabina

Predmetom zákazky je projektová činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie podľa § 45 ods. 2 písm. c), v súlade so zákonom číslo 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, t.j. vypracovanie projektu stavby potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia. Projekt stavby musí ďalej byť dopracovaný do podoby projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

Projektová dokumentácia musí minimálne obsahovať:

- sprievodnú a súhrnnú technickú správu – popisujúcu charakter územia, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby, základnú koncepciu stavby a popis HSV a PSV prác;

- situáciu stavby – udávajúcu polohu stavby vzhľadom na okolie (susedné parcely, komunikácie...) a polohu navrhovaných prípojok inžinierskych sietí, prípadne iné potrebné skutočnosti;

- architektúru – zahŕňajúcu všetky výkresy potrebné na vydanie stavebného povolenia, a to hlavne pôdorys základov, pôdorysy jednotlivých podlaží, pôdorys strechy, rez a pohľady;

- projekty jednotlivých profesií – statika, zdravotechnika (vodovod, kanalizácia), elektroinštalácia, vykurovanie, plynofikácia, požiarna ochrana.

- Dopracovanie do stupňa pre realizáciu stavby - tento projekt obsahuje všetky výkresy uvedené v stupni projektu stavby pre stavebné povolenie a je rozšírený o výkresy potrebné na zrealizovanie stavby, vrátane všetkých dôležitých detailov a výpisov PSV prvkov (okien, dverí...).

- Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj energetické hodnotenie v súlade so zákonom číslo 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Súčasťou projektovej dokumentácie budú požadované tepelnotechnické výpočty a energetický certifikát.

- Súčasťou projektovej dokumentácie na realizáciu stavby musí byť rozpočet stavby podľa výkazu výmer.

- Odporúčame členenie na stavebné objekty alebo podobjekty – zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmena výplní otvorov, vykurovanie, osvetlenie, OZE a pod.

Riešené budovy:

Materská škola Jarabina

Zameranie projektových prác:

Vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy  materskej školy Jarabina.

Informácie o riešenom objekte:

Parcelné číslo:                        411/1,  419

Zastavaná plocha objektu:      Prízemia:                    786,27 m2

Poschodia:                  518,60 m2

Obostavaný priestor:               4.084,80 m3

Jestvujúci objekt MŠ+DJ  sa nachádza v katasri obce Jarabina na parcele č. 419, 411/1          Objekt je dvojpodlažný bez suterénu so sedlovou strechou. Stavba bola zrealizovaná v roku 1978, v tradičnom konštrukčnom systéme t.j. murované nosné a obvodové steny z tehál CDm hr. 375 mm v dvojtrakte, zastropené nosnými stropnými prefabrikatovými panelmi. Drevená nosná konštrukcia strechy je prekrytá plechovou krytinou. Stavba je tepelne izolovaná v minimálnej miere a aj použité stavebné materiály / tehlové murivo, okenné a dverné výplne v obvodových stenách/ majú nevyhovujúce tepleno izolačné vlastnosti, preto tento objekt vykazuje enormné tepelné straty cez jestvujúce konštrukcie. Objekt je vykurovaný z jestvujúcej centrálnej plynovej kotolne umiestnenej vo vedľajšom objekte.

Požadované projektové riešenie má dospieť k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budovy. Prepokladaný rozsah rekonštrukcie:

- Zateplenie obvodového plášťa s dosiahnutím min. teplotných strát, pre zaradenie objektu do triedy „A“

- Zateplenie podkrovného priestoru

- Výmena jestvujúcich okenných a dverných výplní otvorov v obvodovom plášti.

- Výmena jestvujúcich zásklenných stien v obvodovom plášti.

- Zabezpečiť vykurovanie objektu a prípravu TÚV z alternatívných zdrojov energií / tepelné čerpadlo, slnečné kolektory/.

Jarabina dňa 8.2.2016

Lívia Kovalčíková

starostka obce